## Slide 1: Моделирование программного обеспечения управления умного дома на основе сетей Петри
Студент: Нгуен Фыок Санг
Руководитель: доцент Рудаков Игорь Владимирович
Москва, 2022 г.

## Slide 2: Цель и задачи работы
Цель работы: Разработать метод моделирования программного обеспечения управления умного дома на основе сетей Петри.
Задачи:
  Провести анализ характеристик сети Петри, характеристик компонентов системы умного дома;
  Формулировать модели ПО на основе сетей Петри;
  Разработать алгоритм управления умного дома;
  Разработать структуру ПО метода;
  Провести исследование метода.

## Slide 3: Сеть Петри
PN = <P, T, I, O, M0>
P = {p1, p2, …, pn} — конечные множества позиций;
T = {t1, t2, …, tm} — конечные множества переходов;
I и O - множества входных и выходных функций (T → P)
M0 - начальная разметка

## Slide 4: Расширения сетей Петри
Сети с приоритетом | каждому переходу t поставлено в соответствие некоторое число Prt, называемое приоритетом этого перехода. → разрешена конфликтная ситуация.
Ингибиторные сети | добавляются ингибиторные дуги → выполнять проверку на отсутствие меток в заданной позиции.
Цветные сети Петри | каждый токен имеет свое значение (цвет), → дает возможность отличать одни метки от других.
Вложенные сети Петри | токены в позициях сети сами могут быть сетями Петри.

## Slide 5: Анализ систем умного дома

## Slide 6: Формализация подсистемы климат-контроля сетями Петри
Позиция | Переходы
P1 - выключен | T1 - включить кондиционер
P2 - включен | T2 - выключить кондиционер
P3 - количество приращений | T3 - повысить уровень работы
P4 - количество декрементов | T4 - снизить уровень работы
P5 - режим ожидания | T5 - перейти в режим ожидания
 | T6 - перейти в режим включен
Позиция | Переходы
S1 - выключен | выключить очиститель воздуха
S2 - включен | включить очиститель воздуха
кондиционер
очиститель воздуха

## Slide 7: Формализация подсистемы климат-контроля
Вкл/выкл-регулятор
+) простой
-) большая ошибка
-) больше энергии
ПИД-регулятор
-) сложный
+) небольшая ошибка
+) меньше энергии

## Slide 8: Формализация подсистемы освещения сетью Петри
После захода солнца включаются все лампы;
После 22:00 яркость лампы снижается на 50%;
После 0 часов выключаются все лампы
Позиция | Переходы
P1 - включено | T1 - включить
P2 - выключено | T2 - выключить
P3 - количество приращений | T3 - увеличить яркость
P4 - количество декрементов | T4 - уменьшить яркость

## Slide 9: Алгоритм функции безопасности
C1 | неизвестный пользователь
C2 | начинает аутентификацию
C3 | завершает аутентификацию
C4 | аутентифицированный пользователь
C5 | пользователь не прошел аутентификацию
C6 | нарушитель
C7 | количество попыток
N1 | пользователь приходит
N2 | процесс аутентификации
N3 | успешная аутентификация
N4 | аутентификация не удалась
N5 | повторить
N6 | нарушитель

## Slide 10: Формализация системы умного дома

## Slide 11: Формализация пользователя

## Slide 12: Структура разработанного ПО

## Slide 13: Исследование методa моделирования
Температура внутри комнатыи вне комнаты

## Slide 14: Исследование методa моделирования
Сравнение уровни работы с использованием двух регуляторов (ПИД и вкл./выкл.)

## Slide 15: Исследование методa моделирования
Временная мощность

## Slide 16: Исследование методa моделирования
Общая мощность

## Slide 17: Заключение
Выполнен анализ характеристик сети Петри, характеристик компонентов системы умного дома;
Формулированы модели ПО на основе сетей Петри;
Разработан алгоритм управления умного дома;
Разработанa структурa ПО метода;
Выполненo исследование метода.